国家能源局福建监管办公室

行政处罚决定书

闽监能罚字〔2022〕7号

姓名：严宝勇

职务：福建省建瓯北津水电开发有限公司总经理(原副总经理)

通信地址：福建省南平市建瓯市中山西路182号

一、违法违规事实和证据

2022年8月4～5日，国家能源局福建监管办公室（以下简称我办）在对福建省建瓯北津水电开发有限公司（以下简称北津水电公司）开展2022年电力安全生产大检查“回头看”过程中，发现北津水电公司存在未按规定制定安全生产事故应急救援预案且未定期组织演练、未真正采取措施消除安全隐患、安全培训未记录培训学时等违法行为。具体事实如下：

1．北津水电公司隐患排查制度执行不力，未按本单位制定的《隐患排查管理制度》每月开展排查治理，截至2022年8月5日，除2022年6月份外，其余月份未开展；《隐患排查管理制度》规定隐患治理材料移交公司安监办，但北津水电公司实际未设置安监办。

2.北津水电公司未按规定制定安全生产事故应急救援预案且未定期组织演练，应急预案未按《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB∕T 29639-2020）开展编制，未组织评审、未备案，应急资源调查、响应准备、预警解除、响应终止等多要素缺失；未见应急预案演练开展相关材料。

3.北津水电公司生产教育和培训落实不到位。2022年6月7～8日，我办开展2022年电力安全生产大检查时发现：北津水电公司无年度安全教育培训计划、总结，2022年安全月培训未记录具体的培训内容。2022年8月4～5日，我办开展2022年电力安全生产大检查“回头看”时发现：北津水电公司未建立安全生产教育档案，教育培训材料零散、不齐全；未记录培训学时；消防安全知识培训学习没有签到表。

《中华人民共和国安全生产法》第九十七条规定：“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：···（四）未如实记录安全生产教育和培训情况的；（五）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的；（六）未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的”。北津水电公司上述违法行为，属于《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（四）、（五）、（六）款情形。

我办针对2022年6月7～8日安全生产大检查中发现的问题，于2022年6月10日向北津水电公司下发了《关于福建省电力企业2022年安全生产大检查发现问题整改的通知》（闽监能整[2022]39号），明确指出北津水电公司存在安全生产责任制不健全落实不到位、安全教育培训不规范、隐患排查制度形同虚设等问题，要求在2022年6月30日前完成整改，但2022年8月4～5日的“回头看”检查中发现上述问题仍然存在。你作为北津水电公司直接负责的主管人员,对北津水电公司上述安全生产违法行为负有责任,属于《中华人民共和国安全生产法》第九十七条“逾期未改正”情形。

以上事实有下列证据为证：

1.2022年6月8日《检查事实确认书》；

2.2022年8月5日《检查事实确认书》；

3.《关于福建省电力企业2022年安全生产大检查发现问题

整改的通知》（闽监能整[2022]39号）；

4.《关于建瓯北津2022年安全生产大检查发现的问题落实整改情况报告》（北电总[2022]3号）；

5.福建省建瓯北津水电开发有限公司有关人员询问笔录。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

我办依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条规定，决定对你作出如下行政处罚：

处二万元罚款。

请在接到本处罚决定书之日起15日内持我办开具的电子 《非税收入一般缴款书》上的缴款码至任一家代理银行营业点缴纳处罚款项（代理银行：中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、光大银行、中信银行、华夏银行、平安银行、兴业银行、招商银行、邮政储蓄银行）。逾期不缴纳罚款的，我办将每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

如不服本处罚决定，可在接到本决定书之日起60日内向国家能源局申请复议，也可在6个月内直接向福州市鼓楼区人民法院提起行政诉讼。

逾期不申请复议，也不向人民法院起诉，又不履行本处罚决定的，我办将依法申请人民法院强制执行。

附件：送达回证

联系地址：福州市鼓楼区五四路111号宜发大厦19层福建能源监管办稽查处

邮    编：350003

联系人：  罗体英         电  话：0591-87028760

国家能源局福建监管办公室

2022年9月13日