附表1-1   发电企业综合厂用电率情况统计表

单位：%

| 地区 | 燃煤 |  |  | 燃气 |  |  | 水电 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015年 | 2014年 | 增长率 | 2015年 | 2014年 | 增长率 | 2015年 | 2014年 | 增长率 |
| 全国 | 6.94 | 6.98 | -0.62 | 3.06 | 3.57 | -14.29 | 1.71 | 1.56 | 9.62 |
| 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京 | 7.01 | 9.90 | -29.19 | 4.52 | 2.27 | 99.12 |  |  |  |
| 天津 | 8.15 | 6.30 | 29.37 | 3.78 | 6.94 | -45.53 |  |  |  |
| 河北 | 7.50 | 6.80 | 10.29 |  |  |  |  |  |  |
| 山西 | 7.49 | 8.75 | -14.40 |  |  |  | 0.35 | 0.88 | -60.23 |
| 山东 | 5.88 | 5.82 | 1.03 |  |  |  | 1.12 | 1.56 | -28.21 |
| 蒙东 | 8.33 | 8.90 | -6.40 |  |  |  | 11.08 | 10.68 | 3.75 |
| 蒙西 | 7.22 | 7.10 | 1.69 |  |  |  |  |  |  |
| 辽宁 | 6.90 | 6.40 | 7.81 |  |  |  | 2.28 | 1.62 | 40.74 |
| 吉林 | 8.57 | 7.82 | 9.59 |  |  |  | 1.21 | 0.82 | 47.56 |
| 黑龙江 | 7.22 | 6.45 | 11.94 |  |  |  | 4.26 | 0.92 | 363.04 |
| 陕西 | 8.23 | 7.66 | 7.44 |  |  |  | 3.21 | 2.39 | 34.31 |
| 甘肃 | 8.07 | 7.40 | 9.05 |  |  |  | 1.69 | 1.62 | 4.32 |
| 宁夏 | 7.46 | 7.58 | -1.58 |  |  |  | 2.60 | 2.55 | 1.96 |
| 青海 | 8.51 | 8.57 | -0.70 |  |  |  | 1.37 | 0.68 | 101.47 |
| 新疆 | 8.10 | 9.06 | -10.60 |  |  |  | 1.03 | 1.40 | -26.43 |
| 上海 | 4.98 | 5.02 | -0.80 | 2.52 | 2.64 | -4.55 |  |  |  |
| 浙江 | 7.17 | 6.92 | 3.61 | 2.52 | 2.46 | 2.44 | 1.30 | 1.39 | -6.47 |
| 江苏 | 4.34 | 4.49 | -3.34 | 1.55 | 1.68 | -7.74 |  |  |  |
| 安徽 | 4.75 | 4.83 | -1.66 |  |  |  | 1.95 | 2.73 | -28.57 |
| 福建 | 6.62 | 5.71 | 15.94 | 1.78 | 1.79 | -0.56 | 1.16 | 1.12 | 3.57 |
| 湖北 | 5.87 | 5.95 | -1.34 | 4.44 | 4.16 | 6.73 | 0.67 | 0.66 | 1.52 |
| 河南 | 11.41 | 12.29 | -7.16 | 2.02 | 1.95 | 3.59 | 2.55 | 2.58 | -1.16 |
| 湖南 | 5.20 | 5.27 | -1.33 |  |  |  | 0.55 | 0.58 | -5.17 |
| 江西 | 5.22 | 5.17 | 0.97 |  |  |  | 2.27 | 2.82 | -19.50 |
| 四川 | 7.70 | 7.77 | -0.89 | 2.84 | 5.40 | -47.41 | 0.92 | 1.25 | -26.15 |
| 重庆 | 8.06 | 7.84 | 2.81 |  |  |  | 0.48 | 0.58 | -17.24 |
| 广东 | 6.67 | 6.57 | 1.52 | 4.20 | 3.22 | 30.43 | 0.71 | 0.70 | 1.43 |
| 广西 | 7.41 | 7.37 | 0.54 | 2.82 |  |  | 0.81 | 0.86 | -5.81 |
| 云南 | 8.19 | 6.95 | 17.84 |  |  |  | 0.83 | 0.86 | -3.49 |
| 贵州 | 8.60 | 9.32 | -7.73 |  |  |  | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 海南 | 6.91 | 5.13 | 34.70 | 2.43 | 2.54 | -4.33 | 2.32 | 1.54 | 50.65 |

注：1.综合厂用电率=发电量与上网电量差/发电量。

2.此次统计不含西藏，下同。

3.由于统计口径和样本量的变化，部分2014年数据与上年通报数据存在差异，下同。

附表1-2   发电企业综合厂用电率情况统计表

单位：%

| 地区 | 风电 |  |  | 核电 |  |  | 太阳能 |  |  | 生物质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015年 | 2014年 | 增长率 | 2015年 | 2014年 | 增长率 | 2015年 | 2014年 | 增长率 | 2015年 | 2014年 | 增长率 |
| 全国 | 3.08 | 2.54 | 21.26 | 6.38 | 5.90 | 8.14 | 2.43 | 2.45 | -0.82 | 13.37 | 12.39 | 7.91 |
| 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天津 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北 | 2.18 | 2.15 | 1.40 |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 山西 | 1.44 | 2.74 | -47.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 山东 | 2.94 | 2.69 | 9.29 |  |  |  | 15.86 | 7.59 | 108.96 | 13.81 | 10.35 | 33.43 |
| 蒙东 | 2.37 | 1.15 | 106.09 |  |  |  | 1.31 |  |  |  |  |  |
| 蒙西 | 1.47 | 1.90 | -22.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辽宁 | 3.12 | 1.57 | 98.73 | 8.72 | 5.78 | 50.87 | 1.10 |  |  |  |  |  |
| 吉林 | 4.22 | 1.40 | 201.43 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 黑龙江 | 3.23 | 1.91 | 69.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陕西 | 1.19 | 1.11 | 7.21 |  |  |  | 0.88 | 0.86 | 2.33 |  |  |  |
| 甘肃 | 5.87 | 3.98 | 47.49 |  |  |  | 1.83 | 1.95 | -6.15 | 10.52 | 11.54 | -8.84 |
| 宁夏 | 4.37 | 4.10 | 6.59 |  |  |  | 3.46 | 3.57 | -3.08 |  |  |  |
| 青海 | 4.00 | 3.57 | 12.04 |  |  |  | 2.04 | 1.28 | 59.38 |  |  |  |
| 新疆 | 2.68 | 2.71 | -1.11 |  |  |  | 2.95 | 2.45 | 20.41 |  |  |  |
| 上海 | 3.40 | 3.15 | 7.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江 |  |  |  | 6.10 | 6.10 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 江苏 | 2.52 | 2.91 | -13.40 | 6.36 | 6.41 | -0.78 | 0.42 | 2.91 | -85.57 | 11.49 | 11.17 | 2.86 |
| 安徽 | 2.46 | 0.74 | 232.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福建 | 2.48 | 1.50 | 65.33 | 7.30 | 7.05 | 3.55 |  |  |  | 16.00 | 13.66 | 17.13 |
| 湖北 | 3.14 | 3.18 | -1.26 |  |  |  | 1.96 | 0.00 |  | 12.70 | 11.44 | 11.01 |
| 河南 | 2.65 | 2.29 | 15.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湖南 | 1.47 | 1.35 | 8.89 |  |  |  |  |  |  | 11.08 | 11.38 | -2.64 |
| 江西 | 2.48 | 3.41 | -27.27 |  |  |  |  |  |  | 11.73 | 12.15 | -3.46 |
| 四川 | 3.98 | 4.80 | -17.11 |  |  |  | 2.23 | 3.28 | -31.90 | 15.30 | 16.65 | -8.10 |
| 重庆 | 2.83 | 3.08 | -8.12 |  |  |  |  |  |  | 11.27 | 11.16 | 0.99 |
| 广东 |  |  |  | 5.26 | 5.20 | 1.15 |  |  |  | 5.44 | 5.49 | -0.91 |
| 广西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云南 | 2.56 | 2.13 | 20.19 |  |  |  | 1.14 |  |  |  |  |  |
| 贵州 | 2.53 | 2.11 | 19.91 |  |  |  |  |  |  | 91.38 | 87.50 | 4.43 |
| 海南 | 2.71 | 3.85 | -29.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.综合厂用电率=发电量与上网电量差/发电量。

2.太阳能统计口径不含分布式光伏，下同。

附表2-1    发电企业平均上网电价情况统计表

单位：元/千千瓦时、%

| 地区 | 燃煤 |  |  | 燃气 |  |  | 水电 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015年 | 2014年 | 增长率 | 2015年 | 2014年 | 增长率 | 2015年 | 2014年 | 增长率 |
| 全国 | 384.20 | 400.89 | -4.16 | 789.82 | 750.78 | 5.20 | 286.93 | 297.76 | -3.64 |
| 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京 | 467.81 | 514.61 | -9.09 | 752.87 | 650.00 | 15.83 |  |  |  |
| 天津 | 418.65 | 430.30 | -2.71 | 982.88 | 650.00 | 51.21 |  |  |  |
| 河北 | 404.47 | 425.39 | -4.92 |  |  |  |  |  |  |
| 山西 | 329.20 | 384.42 | -14.36 |  |  |  | 359.75 | 369.64 | -2.68 |
| 山东 | 421.06 | 456.79 | -7.82 |  |  |  |  |  |  |
| 蒙东 | 300.34 | 283.68 | 5.87 |  |  |  | 318.33 | 318.24 | 0.03 |
| 蒙西 | 284.59 | 318.58 | -10.59 |  |  |  |  |  |  |
| 辽宁 | 390.49 | 363.98 | 7.28 |  |  |  | 374.00 | 692.75 | -46.01 |
| 吉林 | 370.57 | 321.39 | 15.30 |  |  |  | 426.73 | 392.07 | 8.84 |
| 黑龙江 | 389.52 | 401.67 | -3.02 |  |  |  | 516.41 | 392.07 | 31.71 |
| 陕西 | 378.85 | 380.59 | -0.46 |  |  |  | 335.49 | 321.67 | 4.30 |
| 甘肃 | 295.92 | 324.79 | -8.89 |  |  |  | 239.50 | 237.25 | 0.95 |
| 宁夏 | 264.42 | 280.82 | -5.84 |  |  |  | 263.86 | 265.82 | -0.74 |
| 青海 | 335.88 | 348.36 | -3.58 |  |  |  | 281.49 | 256.31 | 9.82 |
| 新疆 | 247.34 | 253.9 | -2.58 |  |  |  | 248.84 | 245.19 | 1.49 |
| 上海 | 441.05 | 459.87 | -4.09 | 826.17 | 810.03 | 1.99 |  |  |  |
| 浙江 | 472.67 | 482.57 | -2.05 | 992.51 | 956.40 | 3.78 | 552.31 | 565.98 | -2.42 |
| 江苏 | 414.95 | 419.21 | -1.02 | 736.83 | 853.54 | -13.67 |  |  |  |
| 安徽 | 413.19 | 434.69 | -4.95 |  |  |  | 431.58 | 373.00 | 15.71 |
| 福建 | 392.86 | 428.45 | -8.31 | 1260.89 | 588.32 | 114.32 | 382.41 | 301.43 | 26.87 |
| 湖北 | 442.74 | 466.85 | -5.16 | 880.12 | 962.83 | -8.59 | 267.42 | 291.89 | -8.38 |
| 河南 | 421.26 | 454.76 | -7.37 | 786.53 | 609.04 | 29.14 | 340.35 | 357.39 | -4.77 |
| 湖南 | 473.66 | 489.17 | -3.17 |  |  |  | 361.27 | 372.65 | -3.05 |
| 江西 | 443.73 | 469.39 | -5.47 |  |  |  | 281.98 | 281.81 | 0.06 |
| 四川 | 464.36 | 472.43 | -1.17 | 505.37 | 814.98 | -37.99 | 298.14 | 311.38 | -4.25 |
| 重庆 | 433.32 | 445.77 | -2.79 |  |  |  | 315.10 | 314.65 | 0.14 |
| 广东 | 504.76 | 536.36 | -5.89 | 649.28 | 589.19 | 10.20 | 273.97 | 272.65 | 0.48 |
| 广西 | 488.87 | 488.42 | 0.09 | 1283.56 |  |  | 276.92 | 284.06 | -2.51 |
| 云南 | 462.91 | 356.66 | 29.79 |  |  |  | 252.94 | 261.90 | -3.42 |
| 贵州 | 365.10 | 380.69 | -4.10 |  |  |  | 296.34 | 291.01 | 1.83 |
| 海南 | 459.32 | 471.16 | -2.51 | 628.85 | 445.61 | 41.12 | 402.22 | 394.75 | 1.89 |

注：平均上网电价=售电收入/上网电量×1.17，含税。

附表2-2   发电企业平均上网电价情况统计表

单位：元/千千瓦时、%

| 地区 | 风电 |  |  | 核电 |  |  |  | 太阳能 |  |  |  | 生物质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015年 | 2014年 | 增长率 |  | 2015年 | 2014年 | 增长率 |  | 2015年 | 2014年 | 增长率 |  | 2015年 | 2014年 | 增长率 |
| 全国 | 594.01 | 597.67 | -0.61 |  | 434.03 | 437.67 | -0.83 |  | 1056.89 | 1016.33 | 3.99 |  | 732.83 | 733.34 | -0.07 |
| 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天津 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北 | 474.19 | 540.00 | -12.19 |  |  |  |  |  | 1294.09 | 1260.38 | 2.67 |  |  |  |  |
| 山西 | 624.94 | 619.23 | 0.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 山东 | 674.26 | 680.19 | -0.87 |  |  |  |  |  | 1000.00 | 1200.00 | -16.67 |  | 753.20 | 755.81 | -0.35 |
| 蒙东 | 537.87 | 535.84 | 0.38 |  |  |  |  |  | 912.45 |  |  |  |  |  |  |
| 蒙西 | 563.85 | 510.00 | 10.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辽宁 | 590.27 | 513.38 | 14.98 |  | 411.09 | 415.07 | -0.96 |  | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 吉林 | 592.37 | 506.50 | 16.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 751.85 | 678.60 | 10.79 |
| 黑龙江 | 612.82 | 599.55 | 2.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陕西 | 599.36 | 642.03 | -6.65 |  |  |  |  |  | 1251.34 | 849.26 | 47.34 |  |  |  |  |
| 甘肃 | 529.78 | 544.30 | -2.67 |  |  |  |  |  | 1002.97 | 922.72 | 8.70 |  | 747.42 |  |  |
| 宁夏 | 608.77 | 595.87 | 2.16 |  |  |  |  |  | 905.31 | 1056.40 | -14.30 |  |  |  |  |
| 青海 | 985.23 | 831.55 | 18.48 |  |  |  |  |  | 1025.15 | 1019.03 | 0.60 |  |  |  |  |
| 新疆 | 559.79 | 563.47 | -0.65 |  |  |  |  |  | 974.18 | 979.51 | -0.54 |  |  |  |  |
| 上海 | 747.74 | 838.76 | -10.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 628.59 | 599.45 | 4.86 |
| 浙江 |  |  |  |  | 428.23 | 419.42 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江苏 | 605.35 | 592.92 | 2.10 |  | 453.98 | 454.97 | -0.22 |  | 1329.69 | 1392.52 | -4.51 |  | 742.37 | 740.84 | 0.21 |
| 安徽 | 598.88 | 610.34 | -1.88 |  |  |  |  |  | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 福建 | 606.77 | 576.49 | 5.25 |  | 430.00 | 428.69 | 0.31 |  | 980.00 |  |  |  | 727.01 | 725.56 | 0.20 |
| 湖北 | 598.29 | 574.51 | 4.14 |  |  |  |  |  | 1087.64 | 886.37 | 22.71 |  | 724.49 | 752.46 | -3.72 |
| 河南 | 609.93 | 614.53 | -0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湖南 | 599.95 | 650.86 | -7.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 918.41 | 885.33 | 3.74 |
| 江西 | 494.00 | 605.65 | -18.43 |  |  |  |  |  | 957.18 | 1000.00 | -4.28 |  | 751.09 | 749.40 | 0.23 |
| 四川 | 648.62 | 568.21 | 14.15 |  |  |  |  |  | 881.33 | 1015.92 | -13.25 |  | 609.16 | 646.78 | -5.82 |
| 重庆 | 634.92 | 617.72 | 2.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 742.86 | 678.67 | 9.46 |
| 广东 |  |  |  |  | 437.59 | 441.68 | -0.93 |  |  |  |  |  | 748.31 | 747.01 | 0.17 |
| 广西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云南 | 725.68 | 559.07 | 29.80 |  |  |  |  |  | 1156.56 | 2184.00 | -47.04 |  |  |  |  |
| 贵州 | 606.01 | 603.79 | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 海南 | 599.94 | 566.13 | 5.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：平均上网电价=售电收入/上网电量×1.17，含税。

附表3   电网企业线损率统计表

单位：%

| 地区 | 2015年 | 2014年 | 增长率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全国平均 | 6.15 | 6.20 | -0.76 |
| 北京 | 6.88 | 6.89 | -0.15 |
| 天津 | 6.75 | 6.76 | -0.15 |
| 河北（北网） | 5.29 | 5.5 | -3.82 |
| 河北（南网） | 7.83 | 7.83 | - |
| 山西 | 6.49 | 6.6 | -1.67 |
| 山东 | 6.55 | 6.68 | -1.95 |
| 内蒙古（东部） | 8.28 | 9.07 | -8.71 |
| 内蒙古（西部） | 4.35 | 4.29 | 1.40 |
| 辽宁 | 5.78 | 6.21 | -6.92 |
| 吉林 | 7.44 | 7.34 | 1.36 |
| 黑龙江 | 7.1 | 7.21 | -1.53 |
| 陕西 | 6.69 | 7.19 | -6.95 |
| 甘肃 | 6.44 | 5.13 | 25.54 |
| 宁夏 | 3.55 | 3.64 | -2.47 |
| 青海 | 2.97 | 3.08 | -3.57 |
| 新疆 | 7.93 | 7.99 | -0.75 |
| 上海 | 6.12 | 6.24 | -1.92 |
| 浙江 | 4.17 | 4.41 | -5.44 |
| 江苏 | 4.28 | 4.59 | -6.75 |
| 安徽 | 7.42 | 7.67 | -3.26 |
| 福建 | 4.75 | 5.65 | -15.93 |
| 湖北 | 6.58 | 6.42 | 2.49 |
| 河南 | 7.87 | 6.06 | 29.87 |
| 湖南 | 8.32 | 8.95 | -7.04 |
| 江西 | 6.99 | 7.22 | -3.19 |
| 四川 | 9.37 | 9.45 | -0.85 |
| 重庆 | 7.13 | 7.48 | -4.68 |
| 广东 | 3.61 | 5.64 | -35.99 |
| 广西 | 3.93 | 6.80 | -42.21 |
| 云南 | 6.60 | 6.62 | -0.30 |
| 贵州 | 4.2 | 6.41 | -34.48 |
| 海南 | 7.23 | 7.76 | -6.83 |
| 广州 | 3.94 | 5.05 | -21.98 |
| 深圳 | 3.54 | 3.22 | 9.94 |

附表4   电网企业平均购销差价（不含税）统计表

单位：元/千千瓦时、%

| 地区 | 购销差价（含线损） |  |  | 购销差价（不含线损） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015年 | 2014年 | 增长率 | 2015年 | 2014年 | 增长率 |
| 全国平均 | 216.48 | 208.11 | 4.02 | 194.59 | 185.32 | 5.01 |
| 北京 | 207.98 | 216.19 | -3.80 | 175.21 | 184.49 | -5.03 |
| 天津 | 216.88 | 212.97 | 1.84 | 189.04 | 183.45 | 3.05 |
| 河北（北网） | 156.4 | 152.89 | 2.30 | 141.46 | 138.61 | 2.06 |
| 河北（南网） | 210.19 | 205.56 | 2.25 | 180.49 | 174.1 | 3.67 |
| 山西 | 127.3 | 118.59 | 7.34 | 114.59 | 105.42 | 8.70 |
| 山东 | 221.48 | 220.92 | 0.25 | 202.42 | 198.1 | 2.18 |
| 内蒙古（东部） | 200.98 | 225.46 | -10.86 | 183.93 | 202.24 | -9.05 |
| 内蒙古（西部） | 116.62 | 104.98 | 11.09 | 105.56 | 91.73 | 15.07 |
| 辽宁 | 200.3 | 197.75 | 1.29 | 179.55 | 175.39 | 2.37 |
| 吉林 | 213.39 | 196.25 | 8.73 | 187.61 | 172.78 | 8.58 |
| 黑龙江 | 134.22 | 142.59 | -5.87 | 115.22 | 120.82 | -4.63 |
| 陕西 | 164.17 | 157.25 | 4.40 | 145.71 | 135.82 | 7.28 |
| 甘肃 | 156.05 | 149.17 | 4.61 | 143.49 | 137.83 | 4.11 |
| 宁夏 | 99.82 | 100.06 | -0.24 | 96.21 | 94.44 | 1.87 |
| 青海 | 114.64 | 94.84 | 20.88 | 111.42 | 87.73 | 27.00 |
| 新疆 | 164.93 | 169.84 | -2.89 | 151.6 | 156.89 | -3.37 |
| 上海 | 241.69 | 237.39 | 1.81 | 215.35 | 210.34 | 2.38 |
| 浙江 | 225.74 | 222.81 | 1.32 | 207.56 | 203.15 | 2.17 |
| 江苏 | 211.13 | 211.02 | 0.05 | 201.13 | 195.05 | 3.12 |
| 安徽 | 232.46 | 226.73 | 2.53 | 208.49 | 200.47 | 4.00 |
| 福建 | 197.54 | 204.43 | -3.37 | 180.11 | 182.29 | -1.20 |
| 湖北 | 228.34 | 224.14 | 1.87 | 206.98 | 200.24 | 3.37 |
| 河南 | 181.68 | 128 | 41.94 | 152.3 | 114.08 | 33.50 |
| 湖南 | 233.46 | 221.27 | 5.51 | 202.74 | 187.29 | 8.25 |
| 江西 | 251.3 | 251.24 | 0.02 | 225.86 | 221.11 | 2.15 |
| 四川 | 196.72 | 196.6 | 0.06 | 178.84 | 177.83 | 0.57 |
| 重庆 | 236.84 | 233.24 | 1.54 | 213.32 | 207.91 | 2.60 |
| 广东 | 172.4 | 178.08 | -3.19 | 156.45 | 152.04 | 2.90 |
| 广西 | 164.33 | 159.57 | 2.98 | 151.58 | 135.87 | 11.56 |
| 云南 | 128.05 | 135.68 | -5.62 | 111.76 | 118.37 | -5.58 |
| 贵州 | 130.95 | 137.90 | -5.04 | 118.17 | 117.26 | 0.78 |
| 海南 | 218.25 | 232.07 | -5.96 | 186.35 | 198.08 | -5.92 |
| 广州 | 191.11 | 195.59 | -2.29 | 171.95 | 170.14 | 1.06 |
| 深圳 | 157.38 | 147.54 | 6.67 | 137.84 | 128.91 | 6.93 |
| 国家电网公司（母公司） | 48.66 | 48.71 | -0.10 | 40.03 | 39.93 | 0.25 |
| 南方电网公司（母公司） | 73.34 | 81.07 | -9.53 | 57.12 | 62.84 | -9.10 |

注：省级电网全口径电量购销价差，未剔除对省外送电的数据影响。

附表5   电网企业平均销售电价和居民用电平均电价统计表

单位：元/千千瓦时、%

| 地区 | 平均销售电价 |  |  | 居民用电平均电价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015年 | 2014年 | 增长率 | 2015年 | 2014年 | 增长率 |
| 全国平均 | 643.33 | 647.05 | -0.57 | 548.04 | 557.48 | -1.69 |
| 北京 | 777.33 | 776.09 | 0.16 | 495.12 | 495.68 | -0.11 |
| 天津 | 725.50 | 719.34 | 0.86 | 503.25 | 502.37 | 0.18 |
| 河北（北网） | 587.68 | 596.32 | -1.45 | 514.33 | 514.91 | -0.11 |
| 河北（南网） | 641.34 | 664.24 | -3.45 | 524.14 | 524.74 | -0.11 |
| 山西 | 510.26 | 520.66 | -2.00 | 485.77 | 485.95 | -0.04 |
| 山东 | 697.75 | 711.82 | -1.98 | 536.71 | 535.66 | 0.20 |
| 内蒙古（东部） | 513.20 | 556.32 | -7.75 | 507.03 | 504.03 | 0.60 |
| 内蒙古（西部） | 420.77 | 400.88 | 4.96 | 440.49 | 439.81 | 0.15 |
| 辽宁 | 613.06 | 628.12 | -2.40 | 512.38 | 511.17 | 0.24 |
| 吉林 | 630.54 | 625.87 | 0.75 | 534.76 | 533.8 | 0.18 |
| 黑龙江 | 547.14 | 559.25 | -2.17 | 482.22 | 480.81 | 0.29 |
| 陕西 | 554.73 | 560.45 | -1.02 | 507.07 | 507.35 | -0.06 |
| 甘肃 | 453.00 | 461.91 | -1.93 | 526.06 | 526.40 | -0.06 |
| 宁夏 | 393.74 | 407.33 | -3.34 | 457.24 | 456.31 | 0.20 |
| 青海 | 381.37 | 384.24 | -0.75 | 405.80 | 406.99 | -0.29 |
| 新疆 | 436.81 | 444.21 | -1.67 | 533.57 | 531.62 | 0.37 |
| 上海 | 760.34 | 768.83 | -1.10 | 571.23 | 569.73 | 0.26 |
| 浙江 | 747.25 | 753.64 | -0.85 | 556.10 | 556.62 | -0.09 |
| 江苏 | 688.79 | 693.94 | -0.74 | 517.57 | 519.63 | -0.40 |
| 安徽 | 676.17 | 690.14 | -2.02 | 569.24 | 568.63 | 0.11 |
| 福建 | 644.76 | 668.68 | -3.58 | 551.49 | 557.33 | -1.05 |
| 湖北 | 669.60 | 674.88 | -0.78 | 579.50 | 585.79 | -1.07 |
| 河南 | 606.83 | 569.42 | 6.57 | 563.22 | 569.83 | -1.16 |
| 湖南 | 675.06 | 672.83 | 0.33 | 607.02 | 607.38 | -0.06 |
| 江西 | 711.61 | 732.71 | -2.88 | 618.23 | 618.50 | -0.04 |
| 四川 | 531.64 | 549.84 | -3.31 | 523.33 | 531.00 | -1.44 |
| 重庆 | 648.45 | 643.31 | 0.80 | 537.34 | 538.39 | -0.20 |
| 广东 | 697.65 | 714.83 | -2.40 | 674.93 | 647.04 | 4.31 |
| 广西 | 557.29 | 566.79 | -1.68 | 562.87 | 461.34 | 22.01 |
| 云南 | 419.22 | 444.24 | -5.63 | 471.97 | 476.43 | -0.94 |
| 贵州 | 492.88 | 511.95 | -3.72 | 485.44 | 484.77 | 0.14 |
| 海南 | 734.24 | 744.18 | -1.34 | 632.06 | 633.13 | -0.17 |
| 广州 | 770.09 | 788.64 | -2.35 | 654.08 | 654.24 | -0.02 |
| 深圳 | 807.88 | 827.82 | -2.41 | 714.62 | 715.17 | -0.08 |
| 国家电网公司（母公司） | 398.93 | 412.61 | -3.32 | - | - | - |
| 南方电网公司（母公司） | 437.35 | 459.42 | -4.80 | - | - | - |

注：平均销售电价不含政府性基金及附加，含税；居民用电平均电价为到户价。

附表6   电网企业政府性基金及附加平均水平统计表

单位：元/千千瓦时、%

| 地区 | 2015年 | 2014年 | 增长率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全国平均 | 39.25 | 38.96 | 0.74 |
| 北京 | 50.01 | 49.96 | 0.10 |
| 天津 | 55.96 | 56.12 | -0.29 |
| 河北（北网） | 33.81 | 33.48 | 0.99 |
| 河北（南网） | 29.15 | 29.32 | -0.58 |
| 山西 | 44.30 | 44.34 | -0.09 |
| 山东 | 37.33 | 37.59 | -0.69 |
| 内蒙古（东部） | 21.08 | 40.32 | -47.72 |
| 内蒙古（西部） | 49.1 | 48.44 | 1.36 |
| 辽宁 | 31.74 | 31.97 | -0.72 |
| 吉林 | 45.38 | 45.90 | -1.13 |
| 黑龙江 | 23.87 | 23.96 | -0.38 |
| 陕西 | 41.75 | 42.19 | -1.04 |
| 甘肃 | 19.49 | 19.49 | 0.00 |
| 宁夏 | 21.77 | 24.40 | -10.78 |
| 青海 | 21.79 | 21.93 | -0.64 |
| 新疆 | 9.02 | 9.14 | -1.31 |
| 上海 | 63.93 | 63.82 | 0.17 |
| 浙江 | 40.87 | 40.94 | -0.17 |
| 江苏 | 41.74 | 41.87 | -0.31 |
| 安徽 | 36.66 | 36.55 | 0.30 |
| 福建 | 26.28 | 22.34 | 17.64 |
| 湖北 | 45.10 | 47.38 | -4.81 |
| 河南 | 35.09 | 33.32 | 5.31 |
| 湖南 | 47.25 | 45.71 | 3.37 |
| 江西 | 27.69 | 27.87 | -0.65 |
| 四川 | 44.60 | 45.34 | -1.63 |
| 重庆 | 65.20 | 65.76 | -0.85 |
| 广东 | 40.86 | 41.31 | -1.09 |
| 广西 | 42.05 | 43.17 | -2.59 |
| 云南 | 25.3 | 43.68 | -42.08 |
| 贵州 | 17.68 | 28.4 | -37.75 |
| 海南 | 35.54 | 38.93 | -8.71 |
| 广州 | 40.76 | 40.67 | 0.22 |
| 深圳 | 40.8 | 43.16 | -5.47 |

注：电网企业省内售电量口径平均值，含税。