福建省电力安全生产信息报送范本

（xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日）

xx月xx日至xx月xx日，福建电网和主要发电企业均未发生人身重伤及以上事故、110千伏及以上电网事故、重大和特大设备事故。

- 电网负荷情况

福建电网全网最高用电负荷为  万千瓦。各地区最高负荷：福州市为  万千瓦、厦门市为  万千瓦、泉州市为 万千瓦、漳州市为  万千瓦、龙岩市为  万千瓦、三明市为  万千瓦、南平市为  万千瓦、宁德市为  万千瓦、莆田市为  万千瓦。

与去年同比，全网增长（减少）  %、福州市  %、厦门市  %、泉州市  %、漳州市  %、龙岩市  %、三明市  %、南平市  %、宁德市  %、莆田市  %。

- 发用电情况

xx月xx日至xx月xx日，全省累计完成发电量   亿千瓦时, 同比  %,其中水电发电量  亿千瓦时，同比  %,火电发电量   亿千瓦时, 同比  %；全省累计用电量   亿千瓦时, 同比  %；全省发电最高负荷为   万千瓦，同比   %；全省用电最高负荷为   万千瓦，同比   %.

到目前为止，全省累计完成发电量  亿千瓦时,同比  %，完成年度调控计划的  %；其中水电完成   亿千瓦时，同比  %；火电完成  亿千瓦时, 同比  %；全省累计用电量   亿千瓦时, 同比  %。

- 全省电网拉限电情况

xx地区受xxxxxx影响，造成限电，限电电量   万千瓦，避峰电量   万千瓦。

- 主要发输变电设备运行情况

(一) 福建电网主网输变电设备异常情况

1、xx月xx日,xx市500kVxx线 x相故障，重合成功，原因为雷击跳闸，xx塔x相绝缘子有雷击闪络痕迹；

2、xx月xx日， xx市220kVxx线x相故障跳闸，重合成功，原因为雷击引起；

3、xx月xx日，xx市110kVxx线x相跳闸，重合成功，原因为4号台风“碧利斯”影响；

4、其他。

(二) 直调发电厂设备异常情况

大机组跳闸   台次，紧急停机   台次。

1、xx月xx日xx：xx， xx电厂x号机组跳闸，当时出力xx万千瓦，原因为……；

2、其他。

(三) 电网主网运行方式变化情况

1、xx月xx日至xx月xx日，电网来水充沛，xx地区水电送出受限，主要是由于xx断面潮流过不去（控xx线电流小于xxxxA），xx、xx电厂及xx小水电送出受限严重。这是本期影响电厂送出最严重的断面受限。另外xx、xx电厂满发时， xx线过载，为满足xx电厂送出需要，xx线被迫停运。

2、其他。

(四) 与华东其他省市跨省交易情况

1、交易情况

xx月xx日至xx月xx日，我省累计送、受电量   万千瓦时，同比  %。到目前为止，我省累计送、受电量   万千瓦时，同比  %。

2、计划交易情况

xx月xx日至xx月xx日，我省累计送、受计划电量   万千瓦时，同比  %，交易对象为xx公司。到目前为止，我省累计送、受计划电量   万千瓦时，同比  %，交易对象为xx公司。

3、委托双边交易情况

xx月xx日至xx月xx日，我省委托交易送、受电量累计   万千瓦时，同比  %，交易对象为xx公司。到目前为止，我省委托交易送、受电量累计   万千瓦时，同比  %，交易对象为xx公司。

- 燃料供应及存煤情况

本期间，各发电集团主要机组（10万千瓦及以上）的煤炭库存及煤炭供应情况，有没有因缺煤而导致停机事件。

- 主要水库水情

本期间，各水电厂运行、水位控制、弃水情况，电站大坝安全和防汛工作情况。

- 本期间发输变电设备计划检修或投产情况

1、投产的主要机组有：xx火电厂#x机。

2、检修的发电设备有：xx火电厂#x机。

3、投产的110kV及以上输变电设备有：

4、检修的110kV及以上输变电设备有：

- 基建安全生产情况

基建进度，设备、人身安全情况等。

九、其它

开展的安全活动、迎峰度夏、安全大检查、防台防汛等等工作动态。